

**ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР «CELLULESS»**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР «CELLULESS»**

Вакуумный массажер “CELLULESS" - это компактный массажер для лечения и предотвращения целлюлита, коррекции фигуры в домашних условиях.

Вакуумный массажер “CELLULESS" предназначен для снижения лишнего веса, лечения всех стадий и форм целлюлита, улучшения внешнего вида и подтяжки кожи. Способствует размягчению и уменьшению жировых отложений, стимулирует вывод лишней жидкости, токсинов и шлаков из организма. Улучшает тонус и упругость кожи, уменьшает объемы тела.

**Комплектация**:

Вакуумный массажер “CELLULESS”-1 шт;

Массажная чаша -1 шт;

Зарядное устройство -1 шт;

Инструкция по эксплуатации -1 шт.



A.Корпус устройства;

B. Кнопка Включения/Выключения;

C. Регулятор давления;

D. Кнопка экстренного пуска воздуха (удаления вакуума);

Е. Отверстие для забора и удаления воздуха;

F. Конструкция для подсоединения массажной чаши;

G. Индикатор заряда;

Н. Массажная чаша;

I. Разъем для подсоединения зарядного устройства к прибору;

J. Зарядное устройство.

**Зарядка прибора.**

Перед первым применением прибор необходимо полностью зарядить. Подсоедините зарядное устройство к прибору.

Подсоедините к сети.

Убедитесь, что прибор выключен.

Включенный индикатор сигнализирует о процессе перезарядки. Время перезарядки не должно превышать 8 часов.

**Как пользоваться вакуумным массажером “CELLULESS”:**

Перед применением прибора необходимо очистить и высушить область тела, на который будете проводить массаж. Это позволяет добиться лучших результатов при применении прибора. Рекомендуемые области применения: передняя и боковая поверхность живота, бедра, ягодицы, руки, спина.Нанесите антицеллюлитное масло или крем на область массажа. Включите прибор. Поместите на подлежащую массажу область и плавными круговыми движениями водите массажером. При появлении болезненных ощущений, понижайте давление путем нажатия на кнопку экстренного пуска воздуха (0).

Рекомендуется пользоваться прибором по 15 минут в день на каждую зону. Для достижения результата необходима регулярность. Пользуйтесь прибором 3 раза в неделю по 30-45 минут.

После окончания сеанса массажа, промойте прибор и высушите полотенцем. Храните массажер в безопасном, сухом месте.

**Противопоказания**

Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность

Онкологические заболевания кожи

Нарушение свертываемости крови

Хронические заболевания печени и почек

Варикозная болезнь

Кожные заболевания (дерматит, экзема, нарушение целостности кожных покровов)

Повышенная чувствительность или анемия кожи

Раны или свежие операционные швы

Беременность

**Меры безопасности при использовании вакуумного массажера “CELLULESS”**

Используйте аппарат только по назначению и в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Храните аппарат вне досягаемости детей. Не позволяйте детям играть с аппаратом.

С аппаратом разрешается использовать только оригинальный адаптер.

Отключайте сетевой адаптер от сети и от аппарата, когда аппарат не используется или не находится на подзарядке.

В случае обнаружения механического повреждения изоляции шнура питания или корпуса адаптера немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр для проверки аппарата.

В случае сильного нагрева аппарата, шнура питания или корпуса адаптера немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр для проверки аппарата.

Поверхность аппарата можно протирать мягкой тканью, слегка смоченной теплой водой или 70% спиртовым раствором. Запрещается мыть аппарат под струей воды и опускать в воду, использовать агрессивные растворители и бензин для очистки корпуса аппарата.

**Внимание**: Перед обслуживанием аппарата необходимо отключить его от сети!

Не храните и не заряжайте аппарат в местах с повышенной влажностью, ванных комнатах. Нельзя брать аппарат мокрыми руками. Не допускается использование аппарата после попадания воды внутрь корпуса или падения аппарата в воду.

Не рекомендуется использовать аппарат в случае, если на кожу нанесено слишком много крема, лосьона или масла. Попадание указанных средств внутрь аппарата может привести к его поломке или уменьшению срока службы.

**Технические характеристики аппарата.**

Время первой зарядки: 8 часов.

Сеть: 230 В.

Напряжение питания аппарата: ОС 3 В, 800 МА. Вес аппарата: 260 г.

Вес адаптера: 285 г.

 



http://sameto.com.ua/